Регламент

технологического подключения к муниципальным сетям

водоснабжения и водоотведения

УМУП «Ульяновскводоканал»

(введен в действие Распоряжением №57 от 26.12.2020)

Для оформления разрешительных документов на присоединение к системам водоснабжения и (или) водоотведения в населенных пунктах г.Ульяновска и пригородной зоны строящихся, реконструируемых объектов к сетям водоснабжения и водоотведения Заказчику необходимо обратиться в отдел выдачи технических условий отдела перспективного развития производственно-технической службы (ОПР ПТС) УМУП «Ульяновскводоканал», расположенный по адресу: г.Ульяновск, ул.Островского,6, кабинет №125 (Время работы: Пн, Вт, Чт, Пт, с 800 до 1700, обед с 1200 до 1300, Среда – неприемный день, тел:  27-28-52 – для юридических лиц, тел: 27-25-72 – для физических лиц).

УМУП «Ульяновскводоканал» выполняет технологическое присоединение объектов к сетям водоснабжения и водоотведения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83.

Подключение осуществляется в 3 этапа

1 этап: Получение технических условий на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, содержащих максимальные нагрузки в возможных точках подключения, срок подключения объекта, срок действия технических условий, возможные точки подключения к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

2 этап: Заключение договора о технологическом присоединении к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

3 этап: Выполнение условий подключения, оформление акта о подключении к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сдача объекта и заключение договора с УМУП «Ульяновскводоканал» на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод.

1 этап — Получение технических условий

### При строительстве (реконструкции) нового объекта необходимо направить в УМУП «Ульяновскводоканал» запрос содержащий:

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

После получения заявления и пакета сопутствующих документов                             УМУП «Ульяновскводоканал» в установленный законом срок (7 рабочих дней) подготавливает технические условия подключения к системам водоснабжения и канализации или предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Заявление на выдачу технических условий принимается к рассмотрению только при условии предоставления Заказчиком полного пакета вышеперечисленных документов. Выдача готовых документов осуществляется по адресу ул.Островского,6 каб.№ 125.

2 этап - Заключение договора по технологическому присоединению объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения, содержащего плату за технологическое присоединение к вышеуказанным сетям

Данный этап реализуется после принятия Заказчиком решения о начале строительства (реконструкции) объекта. В случае готовности заключить договор, Заказчик направляет заявление в адрес УМУП «Ульяновскводоканал»

Рассмотрение заявления, подготовка и выдача договора на технологическое присоединение осуществляется в течение 20 рабочих дней. Плата за технологическое присоединение к сетям водоснабжения и(или) водоотведения указывается в данном договоре в соответствии с действующими на момент заключения тарифами.

Так же имеется возможность подачи заявления на получение технических условий (с приложением соответствующих документов) и договора на подключение в электронном виде (личный кабинет на сайте ульяновскводоканал.рф) с дальнейшим отслеживанием статуса заявки.

После подачи заявлений на получение технических условий и договора на технологическое присоединение Заказчик может обратиться в отдел выдачи технических условий с целью проведения мониторинга подготовки документации и внесения предложений, касающихся подключения испрашиваемого объекта к городским коммуникациям. Исполнитель в свою очередь предоставляет Заказчику интересующую его информацию в рамках подготовки документов, касающихся подключения объекта Заказчика, принимает во внимание предложения Заказчика и информирует последнего о действиях со своей стороны.

### 3 этап - Выполнение условий подключения в рамках технических условий технологического присоединения к сетям водоснабжения и (или) водоотведения

### При условии получения технических условий на технологическое присоединение объекта к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, технических условий на проектирование узла учета Заказчику необходимо выполнить следующие шаги:

- Согласовать проект с УМУП «Ульяновскводоканал» по адресу: ул.Островского,6, кабинет №125 ОПР ПТС (тел.27-28-52). Все возможные отступления от проекта согласовать до начала производства работ. В противном случае объект не будет принят в эксплуатацию.

- Разработать проект узла учета холодной воды с дальнейшим его согласованием по адресу: ул.Федерации,31 кабинет №12 Отдел водных балансов (тел.27-28-92)

- Произвести прокладку сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с согласованным проектом водоснабжения и(или) водоотведения собственными силами либо силами УМУП «Ульяновскводоканал» в соответствии с действующими тарифами.

- Сделать исполнительную съемку проложенных сетей. Обратиться в УМС для получения отметки о нанесении на дежурный план городской архитектуры.

- Заказчик выполняет условия подключения в соответствии с Техническими условиями. Далее необходимо оформить акт о подключении к сетям водоснабжения и (или) канализации (он же является разрешением на врезку) на эксплуатационном участке, расположенном по адресу (в соответствии с расположением объекта Заказчика):

- Ленинский р-н: ул. Поливненское шоссе,5 тел: 27-30-66;

- Засвияжский р-н: ул. Герасимова 10а, тел: 27-30-41;

- Железнодорожный р-н: ул. Аверьянова 1, тел: 27-30-73;

- Заволжский р-н: 3-й пр.Инженерный, 7 тел: 58-04-86.

Акт может быть выписан только при наличии исполнительной документации !

Оформленный (подписанный) со стороны Заказчика Акт необходимо передать в канцелярию УМУП «Ульяновскводоканал» для дальнейшего утверждения. Наличие исполнительной съемки построенных сетей с указанными точками подключения при подписании акта является обязательным условием.

Дальнейшие действия Заказчика

- Произвести врезку проложенных сетей. Врезка может быть осуществлена УМУП «Ульянвоскводоканал», выступающего в качестве подрядчика в соответствии с действующими тарифами, либо силами Заказчика.

- Произвести монтаж узла учета в соответствии с разработанным проектом.

- Открыть лицевой счет в УМУП «Ульяновскводоканал» (ул.Федерации,31, кабинет №2, т.27-15-85)

- Ввести узел учета в эксплуатацию. Отдел водных балансов (ул.Федерации,31, кабинет №12, т.27-38-51)

- Сдать исполнительную документацию (акт о подключении, проект, исполнительную съемку ...) в архив УМУП «Ульяновскводоканал» (кабинет №125)